

**постановление**

**ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ**

**МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА**

**РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ**

**№ 49 от 07.08.2020г.**

**Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Калининское сельское поселение на 2020-2030годы**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Администрация Калининского сельского поселения ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Калининское сельское поселение. (Прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление № 35 от 26.09.2014 г. «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Калининское сельское поселение».

 2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава АМС Калининского

сельского поселения М.Н.Будайчиев

 УТВЕРЖДЕНА

 постановлением Администрации

Калининского сельского поселения

 от 07.08.2020 г. № 49

**СХЕМА**

**водоснабжения и водоотведения муниципального образования Калининского сельского поселения**

2020г.

п. Калининский

 **СОДЕРЖАНИЕ**

1. Паспорт схемы водоснабжения и водоотведения. 2. Общие положения. 3. Характеристика жилищно-коммунального хозяйства п. Калининский. 3.1. Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса поселка Калининский .3.2. Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и организациями жилищно-коммунального комплекса п.Калининский.3.3. Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса поселка Калининского. 4. Схема водоснабжения и водоотведения поселка Калининский.

4.1. Схема системы холодного водоснабжения. 4.1.1. Характеристика системы холодного водоснабжения. 4.1.2. Характеристика водопроводных сетей. 4.1.3. Структура водопотребления.

4.1.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения. 4.1.5. Перспективная схема водоснабжения.

5. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения и водоотведения.6. Финансовые потребности для реализации схемы водоснабжения и водоотведения.

**1. Паспорт схемы водоснабжения и водоотведения поселка Калининский**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик схемы водоснабжения и водоотведения | Администрация поселка Калининский |
| Разработчик схемы водоснабжения и водоотведения | Администрация поселка Калининский |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84\* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85\* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года№ 13330 2012; СНиП 2.04.01-85\* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; |
| Сроки реализации схемы водоснабжения и водоотведения | 2020 – 2030 годы |
| Цель разработки | Удовлетворение спроса на водоснабжение и водоотведение и обеспечения надёжного водоснабжения и водоотведения потребителей на территории поселка Калининский. |
| Способ достижения цели: | – реконструкция существующих водозаборных узлов;- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки; - строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц поселка Калининский; - реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;- строительство централизованной сети водоотведения;- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо-и энергосберегающих технологий;- установка приборов учета; - обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра. |

**2. Общие положения**

1.1.Схема водоснабжения и водоотведения поселка Калининский — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области [энергосбережения и повышения энергетической эффективности](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5), санитарной и экологической безопасности

 1.2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

 определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

 определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

 повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

 минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

 обеспечение жителей поселка Калининский водоснабжением и водоотведением;

 строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения поселка Калининский;

 улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов

**3. Характеристика жилищно-коммунального хозяйства поселка Калининский.**

3.1. Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса поселка Калининский

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Ед.изм. | Количество  |
| 1 | Жилищный фонд | ед. | 492 |
| в том числе: многоквартирный жилищный фонд | ед. | - |
| 4 | Водопроводные сети | км. | 11,91 |
| в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | км. | 11,91 |
| 5 | Водозаборные сооружения | ед. | 1 |
| в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 1 |
| 6 | Канализационные сети  | км. | - |
| 7 | Газопроводные сети  | км. | 13,2 |
| 8 | Электрические сети  | км. | 8,7 |

3.2. Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и

организациями жилищно-коммунального комплекса поселка Калининского

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Ед.изм. | Количество  |
| 1 | Многоквартирный жилой фонд | ед. | - |
| 2 | Объекты управления образования  | ед. | 3 |
| 3 | Объекты здравоохранения  | ед. | 1 |
| 4 | Объекты управления культуры | ед. | - |
| 5 | Объекты социально – бытового назначения | ед. | - |

3.3. Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса поселка Калининский

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Вид деятельности |
| 1 | МУП «Калининское УКХ», |  водоснабжение, водоотведение |
| 2 |  районные электрические сети | электроснабжение |
| 3 | филиал ООО «Газпром газораспределения Владикавказ» в Моздокском районе | газоснабжение |

**4. Схема водоснабжения и водоотведения поселка Калининский**

**4.1. Схема системы холодного водоснабжения**

4.1.1. Характеристика системы холодного водоснабжения

Централизованное холодное водоснабжение поселка Калининский осуществляет МУП «Калининское УКХ» на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Водоснабжение обеспечивается подземным водозабором и включает в себя:

* 2водозаборные скважины, производительностью 40 куб**.**м. в час и 120куб.м в час;
* 1 водонапорных башен;
* 11,91 км.водопроводных сетей, в том числе: 10,3 км. стальных труб; 0,5 км асбесто-цементных труб, 0,95 км. пластмассовых.

Водопроводная сеть представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром 75-150 мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 1,0– 1,7 м. К зоне централизованного холодного водоснабжения относится вся территория поселка Калининский. Данные сети - собственность Администрации местного самоуправления Калининского сельского поселения и эксплуатируются на правах хозведения МУП «КалининскоеУКХ».Доля сетей, нуждающихся в замене по состоянию на 2020 год составила 10,91 км.

В связи с тем, что на территории поселка Калининский в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения, расширение радиуса водоснабжения не целесообразно.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения равны существующим, так как в проекте Генерального плана поселения не предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения поселка Калининский.

В связи с тем, что сетям водоснабжения по жилой зоне поселка Калининский исполнилось уже более 40 лет - степень их износа составляет 90 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт и у собственника сетей - Администрации поселка Калининский ни у эксплуатирующей организации - МУП «Калининское УКХ» не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания их работоспособного состояния.

4.1.2. Характеристика водопроводных сетей, канализации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование (модель, мощность) | Год ввода в эксплуатацию | Остаточная стоимость | Сведения о регистрации права |
| 1 | Скважина №309 БИС | 1979г. | - | - |
| 2 | Насос в скважине 309 БИС ЭЦВ-8-40х60  | 2012г. | - | - |
| 3 | Павильон над скважиной 309 - БИС | 1979г. | - | - |
| 4 | Скважина № 81 | 2006г. | - | - |
| 5 | насос на скважине №81 ЭЦВ – 120х60 | 2006г. | - | - |
| 6 | Павильон над скважиной № 81 | 2006г. | - | - |
| 7 | Водопроводная башня  | 1993г. | - | - |

4.1.3. Структура водопотребления

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Показатели производственной деятельности** | **Ед.изм.** | **Величина показателя** |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019** **год** |
| 1 | Объем выработки воды | тыс.м3 | - | - | 225,70 | 214,27 |
| 2 | Объем воды используемой на собственные нужды | тыс.м3 | - | - | - | - |
| 3 | Объем отпуска в сеть | тыс.м3 | - | - | 225,70 | 214,27 |
|  | Потери в сетях | тыс.м3 | - | - | 152,4 | 145,92 |
| 4 | Объем реализации товаров и услуг: | тыс.м3 | - | - | 73,3 | 64,87 |
|  | В том числе населению | тыс.м3 | - | - | 70,2 | 62,54 |
|  | Бюджетным потребителям | тыс.м3 | - | - | 3,05 | 2,33 |
|  | Прочим потребителям | тыс.м3 | - | - | - | - |

4.1.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расход

водыдля различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления .Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для поселка Калининский принято следующим:- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2030 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

|  |  |
| --- | --- |
| Вид потребления |  Планируемые показатели спроса (куб.м.) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Холодное водоснабжение | 220 | 225 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |

 4.1.4. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения поселка Калининский на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение поселка организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста жилищного строительства. Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Запасы подземных вод в пределах поселка Калининский по эксплуатируемому водоносному горизонту согласно заключению экспертной комиссии Северо-Кавказского филиала ФГУ «ГКЗ» составляют 1558 куб.м. в сутки по категории С. Запасы утверждены на 10-летний срок эксплуатации (до 2020г.). Калининское месторождение подземных вод по сложности гидрогеологических условий относится ко 2-ой группе, а по степени изученности к группе «разведанных».

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны

санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения». Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения поселка Калининский планируется:- реконструировать существующие ВЗУ заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок и со строительством узла водоподготовки;- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра ,обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды; - создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений**.**

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения в поселке Калининский в срок до 2030 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид работ | Местонахождение | Срок реализации | Ориентировочные затраты (тыс. руб.) |
| Реконструкция водопроводных сетей | п. Калининский | 2025 | 8 млн.руб. |
| **Итого** |  | 2025 | 8 млн.руб. |

4.1.6. Сведения о

 планируемых потерях питьевой воды.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Объем тыс.м3 | Объем среднесуточный м3//сут | Лимит по лицензииГод тыс.м3/сут/м3 |
| 1. Поднято
 | 568,52 | 1557,6 | 568\1557,6 |
| 1. Потери
 | 113,7 | 0,31 | 0,31 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Сведения о

 фактических потерях питьевой воды.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Объем тыс.м3 | Объем среднесуточный м3//сут | Лимит по лицензииГод тыс.м3/сут/м3 |
| 1. Поднято
 | 214,27 | 587,04 | 214,27\587,4 |
| 1. Потери
 | 140,2 | 0,38 | 0,38 |
|  |  |  |  |

* + 1. Качество питьевой воды.

Очистка воды во всех населенных пунктах муниципального образования не осуществляется. В таблицах ниже представлены показатели проб воды из артезианских скважин. Проверка воды проводилась ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе» » на предмет соответствия существующих показателей нормативным.









Согласно всем микробиологическим показателям питьевая вода п. Калининский соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

* + 1. Перспективный баланс водоснабжения.
			1. Территориальный водный баланс подачи воды.

Объем потребления водных ресурсов в первую очередь зависит от численности населения проектируемой территории и наличия предприятий потребляющих водные ресурсы в процессе производства.

По распределению воды от скважин насосными станциями можно выделить 1 зону потребления в населенном пункте:

- п. Калининский

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование статей затрат | Годовое потребление, тыс.м3/год | Средне.суточные, м3/сут. | Макс.суточные К=1,2, м3/сут |
| 1 | п. Калининский | 214,27 | 587,04 | 587,04 |

* + - 1. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей.

В таблице ниже приведены данные о численности населения и расчетные данные об уровне потребления водных ресурсов на территории Калининского сельского поселения по состоянию на 2019 г.

**Фактические данные о численности населения и нормы потребления холодной воды.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Ед.измерения | Потребители |
| *Численность населения (потребителей)* |
| Всего | человек | 2348 |
| Малоэтажной застройки (менее 2 этажей) | человек | 2348 |
| *Нормы потребления воды ХВС* |
| Малоэтажной застройки (менее 2 этажей) | л/чел. в сутки | 40 |

**5. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения и водоотведения**

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры поселка Калининский. 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.4. Улучшение экологической ситуации на территории поселка Калининский.5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

**6. Финансовые потребности для реализации схемы водоснабжения и водоотведения**

6.1. Структура расходов по реализации схемы водоснабжения и водоотведения

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:- проектно-изыскательские работы;- строительно-монтажные работы;- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;- приобретение материалов и оборудования;- пусконаладочные работы;- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

